Рекомендации  и энергосберегающие  методики, применяемые при освещении помещений

- Компенсация силовой нагрузки.

Электрические лампы и приборы получают большую нагрузку в момент включения. Для продления срока службы ламп следует не выключать их, если вскоре будет необходимо их снова использовать, потому как стоимость электрической энергии, затраченной во время работы ламп в течение, например, пяти минут меньше стоимости, затраченной на покупку нового источника света.

- Соответствие действительного освещения и норматива.

Важно, чтобы освещение помещения соответствовало санитарно-гигиеническим нормам: не превышало его (в таком случае ведётся неэкономное использование электрической энергии), и не было ниже установленных норм (недостаток освещенности помещений приводит к снижению остроты зрения, осязательного восприятия и др.). Проверить соответствуют ли действительное освещение и нормируемое можно, рассчитав освещение по формуле или же измерив его и сравнив с санитарно – эпидемиологическим требованием.

- Замена двух ламп меньшей мощности на одну лампу большей мощности.

Например, использование одной лампы мощностью 100 Вт вместо двух ламп по 60 Вт. Такой способ экономии электрической энергии можно использовать

- Замена источников света искусственными отражателями.

Подобные отражатели могут быть изготовлены из светоотражающих материалов: зеркальные полосы, например, могут отражать до 15 % светового излучения лампы.

- Снижение уровня освещённости в подсобных помещениях, коридорах, туалетах.

К вышеуказанным помещениям нормы  освещения, установленные СЭС значительно ниже, чем к освещению помещений, где человек занимается мыслительной или зрительной работой.

- Чистка источников света.

Периодическая чистка от грязи и пыли ламп, плафонов и другой осветительной арматуры. Не чистившиеся долгое время лампы и люстры пропускают на 30 % света меньше, чем чистые.

- Применение светорегуляторов.

Применять светорегуляторы, способные в широких пределах плавно изменять уровень освещенности.

Например, диммер-регулятор электрической мощности, обычно используется для регулировки яркости свечения ламп накаливания.

- Использование автоматических регуляторов и таймеров.

Применять такой вид оборудования можно в холлах и в прихожих комнатах. Действие таких регуляторов определяется тем, что во время нахождения человека в помещении подключённый к таймеру искусственный источник света работает некоторое время, после чего выключается. Например, таймер запрограммирован на 5 – 7 секунд. За это время человек, вошедший в холл, может пройти его. Устанавливаемое время зависит от величины холла или любой другой территории.

- Перекраска стен в помещении.

Выкрасить стены помещений в более светлые тона.  Известно, что светлая стена отражает 60 – 80 % света, а тёмная только 10 – 15 %.

- Использование электронных балластов.

Эффективность работы люминесцентных ламп может быть улучшена посредством увеличения частоты питающего их напряжения. Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), повышающие частоту питания от 50/60 Гц до 25/30 кГц увеличивают световую отдачу ламп примерно на 10%. Электронные пускорегулирующие аппараты также имеют меньшие потери мощности, чем традиционные электромагнитные аппараты. Поэтому в сочетании с другими преимуществами ЭПРА могут обеспечить экономию электроэнергии до 20% по сравнению с традиционными 50/60 Гц системами при том же самом световом потоке.

- Использование КЛЛ (компактной люминесцентной лампы).

Использовать для небольших помещений энергосберегающие лампы, позволяющие сэкономить до 50 – 60 % электроэнергии энергии.

Самые простые меры по энергосбережению, которые можно использовать без  материальных затрат:

- Выключать свет, когда он не нужен. Чтобы не забывать это правило, нужно при выходе из помещения повесить памятку «Уходя, гасите свет!».

13.         Устранить препятствия для проникновения дневного естественного света: раздвинуть занавески или заменить на более светлые тюли из лёгкой ткани, не поглощающей большое количество света, ведь известно, что абсорбция света приблизительно равна  20 %. Поэтому нужно чаще мыть окна от пыли и грязи, не ставить на подоконники крупные цветы.

Абсорбция – поглощение света тёмной материей.